Załącznik nr 1

OFERTA  NA

Dostosowanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów prawa – ETAP I

CPV –  45.21.50.00-7; 45.45.30.00-7; 45.44.21.00-8; 45.43.21.20-1; 45.31.00.00-3.

1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Zielona Góra -Dom Pomocy Społecznej 
                         dla Kombatantów   im. Jana Lembasa

ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra

tel. (+48) 68  327 08 38,  faks (+48) 68  327 08 38

www.dpskombatant.w.interia.pl

NIP: 973-00-25-827

REGON: 001059308

godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

2.Wykonawca 1:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .........................................

................................................................................

3. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

.................................................................................................................................................

nr tel. ............................................................ nr faksu........................................................

adres poczty elektronicznej:.......................................... @.......................................................

województwo ......................................................................................................................

numer NIP ...........................................REGON.....................................................................

4. Wyznaczamy .....................................................(imię i nazwisko)

do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej.

5. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ :

-   netto:          ............................. złotych

-  stawka  podatku VAT:  8%  tj. …………….złotych

-  brutto :        ..............................złotych

(słownie brutto:........................................................................................................)

6. Dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną w pkt II.9 SIWZ  o     ....…….miesięcy ( liczba miesięcy)

7. Informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić /nie będzie  prowadzić * do powstania u Zamawiającego
       obowiązku podatkowego . W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
      obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę ( rodzaj) towarów, których dostawa  będzie prowadzić do
      jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*- odpowiedni skreślić

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pozycję 2 „Wykonawca” zawierającej dane Wykonawcy użyć w zależności od potrzeb oznaczając cyfrą 1 i 2  i literą w kolejności alfabetycznej, np. 2.1.a) Lider: …, 2.1b) Partner: … itd.

8. Informujemy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie. Akceptujemy SIWZ wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz zmianami.

9. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wymaganym przez 
        Zamawiającego  tj.  od dnia podpisania umowy do 30.10.2016 r

10.  Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, (jeżeli 
        będą wymagane) podaje się niżej:

...........................................................................

11.  Informujemy, że część zamówienia ………………………………………………………………………. wykonamy przy 
        udziale Podwykonawcy 		(wpisać zakres)

12.  Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 
         Zamówienia są:

  - …...................................................................................

  - …...................................................................................

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………………...

Ofertę sporządzono dnia ..........................

………………………………………………..	                                                                                                imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osób / osoby

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

###### Załącznik   Nr 2

### OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

z art. 22 ust.1 i 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Dostosowanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów prawa – ETAP I.

CPV –  45.21.50.00-7; 45.45.30.00-7; 45.44.21.00-8; 45.43.21.20-1; 45.31.00.00-3.

cz. I.

Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczam/my, że spełniam/my warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

cz. II.

Jednocześnie, zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231) oświadczam/my, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

……………………………….     dnia ….......................

….............................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y  osób/ osoby

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Dz. U. Nr. 50, poz. 331 z późn. zm.)

Dostosowanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów prawa – ETAP I.

CPV –  45.21.50.00-7; 45.45.30.00-7; 45.44.21.00-8; 45.43.21.20-1; 45.31.00.00-3.

Składając ofertę w postępowaniu zorganizowanym przez Dom  Pomocy Społecznej  dla  Kombatantów im.  Jana Lembasa w Zielonej Górze  przy ul. Lubuskiej 11, 65-265  Zielona Góra na ww. zadanie, stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164) biorąc udział w postępowaniu niniejszym informuję, że:

  - Należymy/Nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164) 
i złożyliśmy/nie złożyliśmy* oferty do udziału w tym  postępowaniu należąc do tej samej grupy kapitałowej.

  - Należę do grupy kapitałowej zgodnie z załączoną do oferty listą podmiotów**

*Odpowiednio skreślić

** (w przypadku złożenia oferty i  przynależności do grupy kapitałowej należy załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej).

……………………………….     dnia ….......................

….............................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y  osób/ osoby

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

Nazwa zadania:

Dostosowanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów prawa – ETAP I.

CPV –  45.21.50.00-7; 45.45.30.00-7; 45.44.21.00-8; 45.43.21.20-1; 45.31.00.00-3.

Nazwa i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 
   i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały  
       wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone.

| Lp. | Nazwa zadania / rodzaj robót | Miejsce wykonania robót | Wartość robót (w zł brutto) | Data wykonania robót | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|  |  |  |  | od ………………………… (dzień-miesiąc-rok) do ………………………… (dzień-miesiąc-rok) | 1) własne * lub 2) innych podmiotów* – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego |
|  |  |  |  | od ………………………… (dzień-miesiąc-rok) do ………………………… (dzień-miesiąc-rok) | 1) własne * lub 2) innych podmiotów *– Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego |

* niepotrzebne skreślić

1 Do wykazu należy załączyć dokumenty/dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane  w sposób należyty z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

……………………………….     dnia ..........................

................................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y  osób/ osoby

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

Nazwa zadania:

Dostosowanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów prawa – ETAP I.

CPV –  45.21.50.00-7; 45.45.30.00-7; 45.44.21.00-8; 45.43.21.20-1; 45.31.00.00-3.

Nazwa i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Kwalifikacje zawodowe Rodzaj i Nr uprawnień budowlanych | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ................................ …………………………….. | Uprawnienia budowlane: bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie * Nr ………………………… w specjalności ...................................... w zakresie ......................................... ……………………………………. Data uzyskania uprawnień : …………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) | ....................... | dysponuje* - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania ………………………………………… (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub będzie dysponował* - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego |
| 2. | ................................ …………………………….. | Uprawnienia budowlane: bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie * Nr ………………………… w specjalności ...................................... w zakresie ......................................... ……………………………………. Data uzyskania uprawnień : …………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) | ………………….. | dysponuje* - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania ………………………………………… (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub będzie dysponował* - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego |

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie

Oświadczam, że ww. osoba/ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

……………………………….     dnia ..........................

................................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y  osób/ osoby

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

Nazwa zadania:

Dostosowanie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów prawa – ETAP I.

CPV –  45.21.50.00-7; 45.45.30.00-7; 45.44.21.00-8; 45.43.21.20-1; 45.31.00.00-3.

Nazwa i adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

KOSZTORYS  OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45311000-0 | A - PAWILON "B" Parter - WYMIANA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ. |
| 1.1 | 45316200-7 | Rury. |
| 1 d.1.1 | KNNR 5 0101-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | 32.00 |  |  |
| 1.2 | 45316200-7 | Przewody |
| 2 d.1.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5 mm2 | m | 64.00 |  |  |
| 3 d.1.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5 mm2 | m | 48.00 |  |  |
| 4 d.1.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 4x1,5 mm2 | m | 56.00 |  |  |
| 5 d.1.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 5 x1,5 mm2 | m | 28.00 |  |  |
| 1.3 |  | Montaż sprzętu. |
| 6 d.1.3 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu | szt. | 75.00 |  |  |
| 7 d.1.3 | KNR 4-03 0402-01 | Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów | szt. | 12.00 |  |  |
| 1.4 |  | Tablice i aparaty. |
| 8 d.1.4 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg tablica TK | szt. | 1.00 |  |  |
| 9 d.1.4 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg wyłącznik główny TG | szt. | 1.00 |  |  |
| 10 d.1.4 | KNNR 5 0404-07 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 1.00 |  |  |
| 11 d.1.4 | KNR 5-14 0604-02 | Przyklejanie tabliczek opisowych | szt. | 3.00 |  |  |
| 12 d.1.4 | KNP 18 1301-01.03 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól | szt | 1.00 |  |  |
| 1.5 | 45310000-3 | Urządzenia systemu przyzywowego. ( ABB Signal ) |
| 13 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Kasownik 1-obwodowy. | szt | 13.00 |  |  |
| 14 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Lampka czerwona | szt | 17.00 |  |  |
| 15 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Sygnalizator alarmu | szt | 1.00 |  |  |
| 16 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Buczek | szt | 1.00 |  |  |
| 17 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Numerator 6-kanałowy | szt | 1.00 |  |  |
| 18 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Przycisk z lampką | szt | 1.00 |  |  |
| 19 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Przycisk pociągowy | szt | 17.00 |  |  |
| 20 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Gniazdo manipulatora | szt | 17.00 |  |  |
| 21 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Manipulator z wtykiem JACK 6,3 mm | szt | 17.00 |  |  |
| 22 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Pierścień Reflex BASIC 55 | szt | 17.00 |  |  |
| 23 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Ramka 1-krotna BASIC 55 | szt | 17.00 |  |  |
| 24 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Ramka 5-krotna BASIC 55 | szt | 17.00 |  |  |
| 25 d.1.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Pokrywa maskująca | szt | 17.00 |  |  |
| 26 d.1.5 | KNR 5-14 0604-02 | Przyklejanie tabliczek opisowych | szt. | 17.00 |  |  |
| 27 d.1.5 | KNNR 5 0404-01 | Tablica rozdzielcze o masie do 10 kg tablica ( zbiorcza - sygnalizacyjna ) | szt. | 1.00 |  |  |
| 28 d.1.5 | KNNR 5 0404-07 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 1.00 |  |  |
| 29 d.1.5 | KNNR 5 0408-01 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic - akumulator | szt. | 1.00 |  |  |
| 1.6 |  | Prace uzupełniające. |
| 30 d.1.6 | KNNR 5 1206-07 | Podłączanie - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 2.00 |  |  |
| 31 d.1.6 | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 55.00 |  |  |
| 32 d.1.6 | KNNR 5 1209-1101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 3.00 |  |  |
| 33 d.1.6 | KNNR 5 0301-12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym | szt. | 2.00 |  |  |
| 34 d.1.6 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 55.00 |  |  |
| 35 d.1.6 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.10 |  |  |
| 36 d.1.6 | KNR 5-08 0817-06 | Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 16.00 |  |  |
| 37 d.1.6 | KNR 5-08 0817-07 | Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 51.00 |  |  |
| 38 d.1.6 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 18.00 |  |  |
| 39 d.1.6 | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 20.00 |  |  |
| 40 d.1.6 | KNNR 5 1204-02 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 | szt. | 18.00 |  |  |
| 1.7 |  | Badania odbiorcze i pomiary. |
| 41 d.1.7 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 14.00 |  |  |
| 42 d.1.7 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 14.00 |  |  |
| 43 d.1.7 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 7.00 |  |  |
| 1.8 | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 44 d.1.8 | Kalkulacja własna | Roboty budowlane towarzyszące odtworzeniowe (szpachlowanie, malowanie ) | kpl. | 1.00 |  |  |
| Razem dział: A - PAWILON "B" Parter - WYMIANA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ. |  |
| 2 | 45215000-7 | B - PAWILON "B" I-sze PIĘTRO. |
| 2.1 | 45453000-7 | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ( z poszerzeniem otworów ) |
| 2.1.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45 d.2.1.1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 17.00 |  |  |
| 46 d.2.1.1 | KNR 4-01 0422-01 | Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 98.60 |  |  |
| 47 d.2.1.1 | KNR 4-01 0422-05 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 98.60 |  |  |
| 48 d.2.1.1 | KNR AT-17 0105-05 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana (poszerzenie drzwi 17 szt. ) | m2 | 34.00 |  |  |
| 49 d.2.1.1 | KNR-W 4-01 0212-05 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych ( poszerzenie drzwi ) | m3 | 7.07 |  |  |
| 50 d.2.1.1 | KNR AT-44 0301-03 | Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm | m belki | 40.80 |  |  |
| 51 d.2.1.1 | KNNR-W 3 0306-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z betonu - montaż nadproży | m3 | 0.95 |  |  |
| 2.1.2 | 45421130-4 | Montaż stolarki drzwiowej. |
| 52 d.2.1.2 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych szer. 30 cm ( 17 szt.) | m2 | 34.85 |  |  |
| 53 d.2.1.2 | KNR 4-01 0922-09 | Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych | szt. | 17.00 |  |  |
| 54 d.2.1.2 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych płycinowych fabrycznie wykończonych - kolor taki jak na parterze ( 17 szt.) | m2 | 34.85 |  |  |
| 55 d.2.1.2 | KNR 4-01 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | 17.00 |  |  |
| 2.1.3 | 45421130-4 | Montaż stolarki drzwiowej. |
| 56 d.2.1.3 | KNR AT-42 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod montaż opasek ościeżnic - oczyszczenie i zmycie | m2 | 68.00 |  |  |
| 57 d.2.1.3 | ZKNR C-2 0802-03 | Przygotowanie podłoża pod montaż opasek. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm ( likwidacja krzywizn ) | m2 | 14.00 |  |  |
| 58 d.2.1.3 | KNR AT-42 0101-02 | Naprawa podłoża pod opaski ościeżnic przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm | m2 | 68.00 |  |  |
| 59 d.2.1.3 | KNR AT-42 0101-03 | Naprawa podłoża pod j/w. przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm | m2 | 68.00 |  |  |
| 2.2 | 45432120-1 | POKOJE POJEDYŃCZE - REMONT ( 8 SZT. ) |
| 2.2.1 | 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 60 d.2.2.1 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien, drzwi i mebli folią polietylenową | m2 | 15.00 |  |  |
| 60' d.2.2.1 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( ściany i sufity ) | m2 | 545.65 |  |  |
| 61 d.2.2.1 | ZKNR C-2 0901-01 | Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie | m2 | 545.65 |  |  |
| 62 d.2.2.1 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą emulsyjną z jednokrotnym gruntowaniem ( ściany + sufit ) | m2 | 545.65 |  |  |
| 2.2.2 | 45432120-1 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |
| 63 d.2.2.2 | KNNR-W 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 94.09 |  |  |
| 64 d.2.2.2 | ZKNR C-2 0602-02 | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie ( 40 % ) | m2 | 37.64 |  |  |
| 65 d.2.2.2 | KNR BC-02 0201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych | m2 | 94.09 |  |  |
| 66 d.2.2.2 | ZKNR C-2 0603-04 | Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego np, grunt weber.floor 4710 ( 0,1-0,2 kg/m2) | m2 | 94.09 |  |  |
| 67 d.2.2.2 | ZKNR C-2 0605-02 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiążących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm np. weber.floor 4320 ( zużycie 1,7kg/m2/1mm ) | m2 | 94.09 |  |  |
| 68 d.2.2.2 | ZKNR C-2 0606-05 | Klejenie wykładzin rulonowych ( klasa wyższa np. Tarket Eminent ) wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 20 cm. | m2 | 94.09 |  |  |
| 69 d.2.2.2 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 94.09 |  |  |
| 2.3 | 45432120-1 | POKOJE PODWÓJNE - REMONT ( 5 SZT. ) |
| 2.3.1 | 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 70 d.2.3.1 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien, drzwi i mebli folią polietylenową | m2 | 25.00 |  |  |
| 70' d.2.3.1 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( ściany i sufity ) | m2 | 619.67 |  |  |
| 71 d.2.3.1 | ZKNR C-2 0901-01 | Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie | m2 | 619.67 |  |  |
| 72 d.2.3.1 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą emulsyjną z jednokrotnym gruntowaniem ( ściany + sufit ) | m2 | 619.67 |  |  |
| 2.3.2 | 45432120-1 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |
| 73 d.2.3.2 | KNNR-W 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 82.80 |  |  |
| 74 d.2.3.2 | ZKNR C-2 0602-02 | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie ( 40 % ) | m2 | 33.12 |  |  |
| 75 d.2.3.2 | KNR BC-02 0201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych | m2 | 82.80 |  |  |
| 76 d.2.3.2 | ZKNR C-2 0603-04 | Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego np, grunt weber.floor 4710 ( 0,1-0,2 kg/m2) | m2 | 82.80 |  |  |
| 77 d.2.3.2 | ZKNR C-2 0605-02 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiążących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm np. weber.floor 4320 ( zużycie 1,7kg/m2/1mm ) | m2 | 82.80 |  |  |
| 78 d.2.3.2 | ZKNR C-2 0606-05 | Klejenie wykładzin rulonowych ( klasa wyższa np. Tarket Eminent ) wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 20 cm. | m2 | 82.80 |  |  |
| 79 d.2.3.2 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 82.80 |  |  |
| 2.4 | 45432120-1 | WYMIANA NAWIERZCHNI PODŁOGOWEJ ( Korytarz ) |
| 2.4.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 80 d.2.4.1 | KNNR-W 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 68.80 |  |  |
| 2.4.2 | 45432120-1 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |
| 81 d.2.4.2 | ZKNR C-2 0602-02 | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie ( 40 % ) | m2 | 22.40 |  |  |
| 82 d.2.4.2 | KNR BC-02 0201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych | m2 | 56.00 |  |  |
| 83 d.2.4.2 | ZKNR C-2 0601-01 | Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzchni np. preparat Thomsit PRO 40 | m2 | 56.00 |  |  |
| 84 d.2.4.2 | ZKNR C-2 0601-02 | Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy | m | 10.50 |  |  |
| 85 d.2.4.2 | ZKNR C-2 0601-03 | Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i zalanie żywicą | m | 10.50 |  |  |
| 86 d.2.4.2 | ZKNR C-2 0601-05 | Przygotowanie podłoża cementowego - wykucie fragmentu podłoża ( w miejscu destrukcji ) | m2 | 5.00 |  |  |
| 87 d.2.4.2 | ZKNR C-2 0601-07 | Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłoża | m2 | 5.00 |  |  |
| 88 d.2.4.2 | ZKNR C-2 0603-04 | Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego np, grunt weber.floor 4710 ( 0,1-0,2 kg/m2) | m2 | 68.80 |  |  |
| 89 d.2.4.2 | ZKNR C-2 0605-02 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiążących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm np. weber.floor 4320 ( zużycie 1,7kg/m2/1mm ) | m2 | 56.00 |  |  |
| 90 d.2.4.2 | ZKNR C-2 0604-07 | Wykonywanie posadzek na przygotowanym podłożu - nacinanie szczelin dylatacyjnych | m | 3.50 |  |  |
| 91 d.2.4.2 | ZKNR C-2 0604-08 | Wykonywanie posadzek na przygotowanym podłożu - wypełnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm | m | 3.50 |  |  |
| 92 d.2.4.2 | ZKNR C-2 0606-05 | Klejenie wykładzin rulonowych ( klasa wyższa np. Tarket Eminent ) wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 20 cm. ( wykładzina dwubarwna - jak na parterze ) | m2 | 68.80 |  |  |
| 93 d.2.4.2 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 68.80 |  |  |
| 2.5 | 45453000-7 | REMONT KORYTARZA. ( Ściany, sufit ) |
| 2.5.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 94 d.2.5.1 | KNNR-W 3 0703-04 | Boazeria panelowa - listwy odbojowe szer. 30 cm na ścanach korytarza - demontaż. Krotność = 0.5 | m2 | 38.40 |  |  |
| 2.5.2 | 45442100-8 | Roboty malarskie ( Ściany korytarza ) |
| 95 d.2.5.2 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( sufit ) | m2 | 56.00 |  |  |
| 96 d.2.5.2 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( ściany ) | m2 | 135.20 |  |  |
| 97 d.2.5.2 | KNR-W 2-02 2004-07 | Obudowa przewodów instalacyjnych wzdłuż korytarza ( obie strony ) płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 ( 0,25 x 0,30 cm ) | m2 | 35.20 |  |  |
| 98 d.2.5.2 | KNR 0-33 0118-01 | Montaż styropianowych profili elewacyjnych - obramowania obudowy typu DA | m | 76.00 |  |  |
| 99 d.2.5.2 | ZKNR C-2 0901-01 | Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie | m2 | 191.20 |  |  |
| 100 d.2.5.2 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą emulsyjną z jednokrotnym gruntowaniem ( obudowy - kolor ) | m2 | 35.00 |  |  |
| 101 d.2.5.2 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą emulsyjną z jednokrotnym gruntowaniem ( sufit - biały ) | m2 | 40.00 |  |  |
| 102 d.2.5.2 | KNR 9-13 0101-04 | Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną ścian korytarza - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą | m2 | 116.00 |  |  |
| 103 d.2.5.2 | KNR 9-13 0102-07 | W systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 116.00 |  |  |
| 104 d.2.5.2 | KNR 9-13 0202-01 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - zagruntowanie emulsją CEKOL DL-80 ( ściany ) | m2 | 116.00 |  |  |
| 105 d.2.5.2 | KNR 9-13 0202-02 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 1,5 mm na ścianach płaskich | m2 | 116.00 |  |  |
| 2.5.3 | 45432210-9 | Wykładanie ścian |
| 106 d.2.5.3 | KNNR-W 3 0703-04 | Boazeria panelowa - listwy odbojowe szer. 30 cm w 2 rzędach po ubu stronach na ścanach korytarza | m2 | 38.40 |  |  |
| 107 d.2.5.3 | KNNR-W 3 0704-04 | Wymiana elementów drewnianych - poręcze z drewna twardego ( po obu stronach korytarza ) | m | 64.00 |  |  |
| 108 d.2.5.3 | KNR 4-01 0919-19 | Montaż wsporników poręczowych ozdobnych przykręcanych | szt. | 64.00 |  |  |
| 2.6 | 45311000-0 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA. |
| 2.6.1 | 45316200-7 | Rury. |
| 109 d.2.6.1 | KNNR 5 0101-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | 32.00 |  |  |
| 2.6.2 | 45316200-7 | Przewody |
| 110 d.2.6.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5 mm2 | m | 64.00 |  |  |
| 111 d.2.6.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5 mm2 | m | 48.00 |  |  |
| 112 d.2.6.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 4x1,5 mm2 | m | 56.00 |  |  |
| 113 d.2.6.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 5 x1,5 mm2 | m | 28.00 |  |  |
| 114 d.2.6.2 | KNNR 5 0204-04 | Przewody kabelkowe YDY 3 X 4 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym | m | 25.00 |  |  |
| 115 d.2.6.2 | KNNR 5 0201-05 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur ( LY ) | m | 41.60 |  |  |
| 2.6.3 |  | Montaż sprzętu. |
| 116 d.2.6.3 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu | szt. | 75.00 |  |  |
| 117 d.2.6.3 | KNR 4-03 0404-02 | Wymiana odgałęźników bryzgoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych i puszek odgałęźnych metalowych - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 4 odgałęzienia z podłączeniem i zadławieniem przewodów | szt. | 5.00 |  |  |
| 118 d.2.6.3 | KNR 4-03 0501-03 | Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 5 przyłączanych przewodów) na betonie | szt. | 2.00 |  |  |
| 119 d.2.6.3 | KNR 4-03 0507-01 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 16 A na betonie | szt. | 5.00 |  |  |
| 120 d.2.6.3 | KNR 4-03 0402-01 | Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów | szt. | 12.00 |  |  |
| 121 d.2.6.3 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 14.00 |  |  |
| 122 d.2.6.3 | KNNR 5 0406-01 | Montaż wyłącznika różnicowoprądowego | szt. | 1.00 |  |  |
| 123 d.2.6.3 | KNNR 5 0406-01 | Montaż wyłącznika nadmiaroprądowego 3f | szt. | 1.00 |  |  |
| 2.6.4 |  | Tablice i aparaty. |
| 124 d.2.6.4 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg tablica TK | szt. | 1.00 |  |  |
| 125 d.2.6.4 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg wyłącznik główny TG | szt. | 1.00 |  |  |
| 126 d.2.6.4 | KNNR 5 0404-07 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 1.00 |  |  |
| 127 d.2.6.4 | KNR 5-14 0604-02 | Przyklejanie tabliczek opisowych | szt. | 3.00 |  |  |
| 128 d.2.6.4 | KNP 18 1301-01.03 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól | szt | 1.00 |  |  |
| 2.6.5 | 45310000-3 | Urządzenia systemu przyzywowego. ( ABB Signal ) |
| 129 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Kasownik 1-obwodowy. | szt | 13.00 |  |  |
| 130 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Lampka czerwona | szt | 17.00 |  |  |
| 131 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Sygnalizator alarmu | szt | 1.00 |  |  |
| 132 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Buczek | szt | 1.00 |  |  |
| 133 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Numerator 6-kanałowy | szt | 1.00 |  |  |
| 134 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Przycisk z lampką | szt | 1.00 |  |  |
| 135 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Przycisk pociągowy | szt | 17.00 |  |  |
| 136 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Gniazdo manipulatora | szt | 17.00 |  |  |
| 137 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Manipulator z wtykiem JACK 6,3 mm | szt | 17.00 |  |  |
| 138 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Pierścień Reflex BASIC 55 | szt | 17.00 |  |  |
| 139 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Ramka 1-krotna BASIC 55 | szt | 17.00 |  |  |
| 140 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Ramka 5-krotna BASIC 55 | szt | 17.00 |  |  |
| 141 d.2.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Pokrywa maskująca | szt | 17.00 |  |  |
| 142 d.2.6.5 | KNR 5-14 0604-02 | Przyklejanie tabliczek opisowych | szt. | 17.00 |  |  |
| 2.6.6 |  | Oprawy |
| 143 d.2.6.6 | KNR 4-03 1133-07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt. | 17.00 |  |  |
| 144 d.2.6.6 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W LUG Clasic 4x18 W | kpl. | 17.00 |  |  |
| 145 d.2.6.6 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkietowe ozdobne 100 W | kpl. | 6.00 |  |  |
| 2.6.7 |  | Prace uzupełniające. |
| 146 d.2.6.7 | KNNR 5 1206-07 | Podłączanie - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 2.00 |  |  |
| 147 d.2.6.7 | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 55.00 |  |  |
| 148 d.2.6.7 | KNNR 5 1209-1101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 3.00 |  |  |
| 149 d.2.6.7 | KNNR 5 0301-12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym | szt. | 2.00 |  |  |
| 150 d.2.6.7 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 55.00 |  |  |
| 151 d.2.6.7 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.10 |  |  |
| 152 d.2.6.7 | KNR 5-08 0817-06 | Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 16.00 |  |  |
| 153 d.2.6.7 | KNR 5-08 0817-07 | Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 51.00 |  |  |
| 154 d.2.6.7 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 18.00 |  |  |
| 155 d.2.6.7 | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 20.00 |  |  |
| 156 d.2.6.7 | KNNR 5 1204-02 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 | szt. | 18.00 |  |  |
| 2.6.8 |  | Badania odbiorcze i pomiary. |
| 157 d.2.6.8 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 14.00 |  |  |
| 158 d.2.6.8 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 7.00 |  |  |
| 159 d.2.6.8 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 14.00 |  |  |
| 160 d.2.6.8 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 7.00 |  |  |
| 2.7 | 45330000-9 | INSTALACJE SANITARNE. |
| 161 d.2.7 | KNR-W 4-02 0521-01 | Demontaż grzejnika stalowego jednopłytowego | kpl. | 2.00 |  |  |
| 162 d.2.7 | KNR-W 2-15 0418-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm ( materiał z odzysku ) | szt. | 2.00 |  |  |
| 163 d.2.7 | KNR-W 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych | szt. | 2.00 |  |  |
| 164 d.2.7 | KNR-W 2-15 0138-01 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie ( wąż półsztywny ) | szt. | 1.00 |  |  |
| 165 d.2.7 | KNR-W 2-15 0142-01 | Szafki hydrantowe naścienne | szt. | 1.00 |  |  |
| Razem dział: B - PAWILON "B" I-sze PIĘTRO. |  |
| 3 | 45215000-7 | C - PAWILON "B" II-gie PIĘTRO. |
| 3.1 | 45453000-7 | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ( z poszerzeniem otworów ) |
| 3.1.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 166 d.3.1.1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 17.00 |  |  |
| 167 d.3.1.1 | KNR 4-01 0422-01 | Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 98.60 |  |  |
| 168 d.3.1.1 | KNR 4-01 0422-05 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 98.60 |  |  |
| 169 d.3.1.1 | KNR AT-17 0105-05 | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana (poszerzenie drzwi 17 szt. ) | m2 | 34.00 |  |  |
| 170 d.3.1.1 | KNR-W 4-01 0212-05 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych ( poszerzenie drzwi ) | m3 | 7.07 |  |  |
| 171 d.3.1.1 | KNR AT-44 0301-03 | Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm | m belki | 40.80 |  |  |
| 172 d.3.1.1 | KNNR-W 3 0306-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z betonu - montaż nadproży | m3 | 0.95 |  |  |
| 3.1.2 | 45421130-4 | Montaż stolarki drzwiowej. |
| 173 d.3.1.2 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych szer. 30 cm ( 17 szt.) | m2 | 34.85 |  |  |
| 174 d.3.1.2 | KNR 4-01 0922-09 | Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych | szt. | 17.00 |  |  |
| 175 d.3.1.2 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych płycinowych fabrycznie wykończonych - kolor taki jak na parterze ( 17 szt.) | m2 | 34.85 |  |  |
| 176 d.3.1.2 | KNR 4-01 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | 17.00 |  |  |
| 3.1.3 | 45421130-4 | Montaż stolarki drzwiowej. |
| 177 d.3.1.3 | KNR AT-42 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod montaż opasek ościeżnic - oczyszczenie i zmycie | m2 | 68.00 |  |  |
| 178 d.3.1.3 | ZKNR C-2 0802-03 | Przygotowanie podłoża pod montaż opasek. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm ( likwidacja krzywizn ) | m2 | 14.00 |  |  |
| 179 d.3.1.3 | KNR AT-42 0101-02 | Naprawa podłoża pod opaski ościeżnic przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm | m2 | 68.00 |  |  |
| 180 d.3.1.3 | KNR AT-42 0101-03 | Naprawa podłoża pod j/w. przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm | m2 | 68.00 |  |  |
| 3.2 | 45432120-1 | POKOJE POJEDYŃCZE - REMONT ( 8 SZT. ) |
| 3.2.1 | 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 181 d.3.2.1 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien, drzwi i mebli folią polietylenową | m2 | 15.00 |  |  |
| 181' d.3.2.1 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( ściany i sufity ) | m2 | 545.65 |  |  |
| 182 d.3.2.1 | ZKNR C-2 0901-01 | Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie | m2 | 545.65 |  |  |
| 183 d.3.2.1 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą emulsyjną z jednokrotnym gruntowaniem ( ściany + sufit ) | m2 | 545.65 |  |  |
| 3.2.2 | 45432120-1 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |
| 184 d.3.2.2 | KNNR-W 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 94.09 |  |  |
| 185 d.3.2.2 | ZKNR C-2 0602-02 | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie ( 40 % ) | m2 | 37.64 |  |  |
| 186 d.3.2.2 | KNR BC-02 0201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych | m2 | 94.09 |  |  |
| 187 d.3.2.2 | ZKNR C-2 0603-04 | Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego np, grunt weber.floor 4710 ( 0,1-0,2 kg/m2) | m2 | 94.09 |  |  |
| 188 d.3.2.2 | ZKNR C-2 0605-02 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiążących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm np. weber.floor 4320 ( zużycie 1,7kg/m2/1mm ) | m2 | 94.09 |  |  |
| 189 d.3.2.2 | ZKNR C-2 0606-05 | Klejenie wykładzin rulonowych ( klasa wyższa np. Tarket Eminent ) wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 20 cm. | m2 | 94.09 |  |  |
| 190 d.3.2.2 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 94.09 |  |  |
| 3.3 | 45432120-1 | POKOJE PODWÓJNE - REMONT ( 5 SZT. ) |
| 3.3.1 | 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 191 d.3.3.1 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien, drzwi i mebli folią polietylenową | m2 | 25.00 |  |  |
| 191' d.3.3.1 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( ściany i sufity ) | m2 | 619.67 |  |  |
| 192 d.3.3.1 | ZKNR C-2 0901-01 | Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie | m2 | 619.67 |  |  |
| 193 d.3.3.1 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą emulsyjną z jednokrotnym gruntowaniem ( ściany + sufit ) | m2 | 619.67 |  |  |
| 3.3.2 | 45432120-1 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |
| 194 d.3.3.2 | KNNR-W 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 82.80 |  |  |
| 195 d.3.3.2 | ZKNR C-2 0602-02 | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie ( 40 % ) | m2 | 33.12 |  |  |
| 196 d.3.3.2 | KNR BC-02 0201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych | m2 | 82.80 |  |  |
| 197 d.3.3.2 | ZKNR C-2 0603-04 | Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego np, grunt weber.floor 4710 ( 0,1-0,2 kg/m2) | m2 | 82.80 |  |  |
| 198 d.3.3.2 | ZKNR C-2 0605-02 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiążących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm np. weber.floor 4320 ( zużycie 1,7kg/m2/1mm ) | m2 | 82.80 |  |  |
| 199 d.3.3.2 | ZKNR C-2 0606-05 | Klejenie wykładzin rulonowych ( klasa wyższa np. Tarket Eminent ) wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 20 cm. | m2 | 82.80 |  |  |
| 200 d.3.3.2 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 82.80 |  |  |
| 3.4 | 45432120-1 | WYMIANA NAWIERZCHNI PODŁOGOWEJ ( Korytarz ) |
| 3.4.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 201 d.3.4.1 | KNNR-W 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m2 | 68.80 |  |  |
| 3.4.2 | 45432120-1 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |
| 202 d.3.4.2 | ZKNR C-2 0602-02 | Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie ( 40 % ) | m2 | 22.40 |  |  |
| 203 d.3.4.2 | KNR BC-02 0201-01 | Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych | m2 | 56.00 |  |  |
| 204 d.3.4.2 | ZKNR C-2 0601-01 | Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzchni np. preparat Thomsit PRO 40 | m2 | 56.00 |  |  |
| 205 d.3.4.2 | ZKNR C-2 0601-02 | Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy | m | 10.50 |  |  |
| 206 d.3.4.2 | ZKNR C-2 0601-03 | Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i zalanie żywicą | m | 10.50 |  |  |
| 207 d.3.4.2 | ZKNR C-2 0601-05 | Przygotowanie podłoża cementowego - wykucie fragmentu podłoża ( w miejscu destrukcji ) | m2 | 5.00 |  |  |
| 208 d.3.4.2 | ZKNR C-2 0601-07 | Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłoża | m2 | 5.00 |  |  |
| 209 d.3.4.2 | ZKNR C-2 0603-04 | Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego np, grunt weber.floor 4710 ( 0,1-0,2 kg/m2) | m2 | 68.80 |  |  |
| 210 d.3.4.2 | ZKNR C-2 0605-02 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiążących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm np. weber.floor 4320 ( zużycie 1,7kg/m2/1mm ) | m2 | 56.00 |  |  |
| 211 d.3.4.2 | ZKNR C-2 0604-07 | Wykonywanie posadzek na przygotowanym podłożu - nacinanie szczelin dylatacyjnych | m | 3.50 |  |  |
| 212 d.3.4.2 | ZKNR C-2 0604-08 | Wykonywanie posadzek na przygotowanym podłożu - wypełnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm | m | 3.50 |  |  |
| 213 d.3.4.2 | ZKNR C-2 0606-05 | Klejenie wykładzin rulonowych ( klasa wyższa np. Tarket Eminent ) wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 20 cm. ( wykładzina dwubarwna - jak na parterze ) | m2 | 68.80 |  |  |
| 214 d.3.4.2 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 68.80 |  |  |
| 3.5 | 45453000-7 | REMONT KORYTARZA. ( Ściany, sufit ) |
| 3.5.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 215 d.3.5.1 | KNNR-W 3 0703-04 | Boazeria panelowa - listwy odbojowe szer. 30 cm na ścanach korytarza - demontaż. Krotność = 0.5 | m2 | 38.40 |  |  |
| 3.5.2 | 45442100-8 | Roboty malarskie ( Ściany korytarza ) |
| 216 d.3.5.2 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( sufit ) | m2 | 56.00 |  |  |
| 217 d.3.5.2 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( ściany ) | m2 | 135.20 |  |  |
| 218 d.3.5.2 | KNR-W 2-02 2004-07 | Obudowa przewodów instalacyjnych wzdłuż korytarza ( obie strony ) płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 ( 0,25 x 0,30 cm ) | m2 | 35.20 |  |  |
| 219 d.3.5.2 | KNR 0-33 0118-01 | Montaż styropianowych profili elewacyjnych - obramowania obudowy typu DA | m | 76.00 |  |  |
| 220 d.3.5.2 | ZKNR C-2 0901-01 | Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie | m2 | 191.20 |  |  |
| 221 d.3.5.2 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą emulsyjną z jednokrotnym gruntowaniem ( obudowy - kolor ) | m2 | 35.00 |  |  |
| 222 d.3.5.2 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą emulsyjną z jednokrotnym gruntowaniem ( sufit - biały ) | m2 | 40.00 |  |  |
| 223 d.3.5.2 | KNR 9-13 0101-04 | Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną ścian korytarza - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą | m2 | 116.00 |  |  |
| 224 d.3.5.2 | KNR 9-13 0102-07 | W systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 116.00 |  |  |
| 225 d.3.5.2 | KNR 9-13 0202-01 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - zagruntowanie emulsją CEKOL DL-80 ( ściany ) | m2 | 116.00 |  |  |
| 226 d.3.5.2 | KNR 9-13 0202-02 | Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego CEKOL C-35 "Baranek" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 1,5 mm na ścianach płaskich | m2 | 116.00 |  |  |
| 3.5.3 | 45432210-9 | Wykładanie ścian |
| 227 d.3.5.3 | KNNR-W 3 0703-04 | Boazeria panelowa - listwy odbojowe szer. 30 cm w 2 rzędach po ubu stronach na ścanach korytarza | m2 | 38.40 |  |  |
| 228 d.3.5.3 | KNNR-W 3 0704-04 | Wymiana elementów drewnianych - poręcze z drewna twardego ( po obu stronach korytarza ) | m | 64.00 |  |  |
| 229 d.3.5.3 | KNR 4-01 0919-19 | Montaż wsporników poręczowych ozdobnych przykręcanych | szt. | 64.00 |  |  |
| 3.6 | 45311000-0 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA. |
| 3.6.1 | 45316200-7 | Rury. |
| 230 d.3.6.1 | KNNR 5 0101-02 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | 32.00 |  |  |
| 3.6.2 | 45316200-7 | Przewody |
| 231 d.3.6.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5 mm2 | m | 64.00 |  |  |
| 232 d.3.6.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5 mm2 | m | 48.00 |  |  |
| 233 d.3.6.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 4x1,5 mm2 | m | 56.00 |  |  |
| 234 d.3.6.2 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 5 x1,5 mm2 | m | 28.00 |  |  |
| 235 d.3.6.2 | KNNR 5 0204-04 | Przewody kabelkowe YDY 3 X 4 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym | m | 25.00 |  |  |
| 236 d.3.6.2 | KNNR 5 0201-05 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur ( LY ) | m | 41.60 |  |  |
| 3.6.3 |  | Montaż sprzętu. |
| 237 d.3.6.3 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu | szt. | 75.00 |  |  |
| 238 d.3.6.3 | KNR 4-03 0404-02 | Wymiana odgałęźników bryzgoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych i puszek odgałęźnych metalowych - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 4 odgałęzienia z podłączeniem i zadławieniem przewodów | szt. | 5.00 |  |  |
| 239 d.3.6.3 | KNR 4-03 0501-03 | Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 5 przyłączanych przewodów) na betonie | szt. | 2.00 |  |  |
| 240 d.3.6.3 | KNR 4-03 0507-01 | Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 16 A na betonie | szt. | 5.00 |  |  |
| 241 d.3.6.3 | KNR 4-03 0402-01 | Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów | szt. | 12.00 |  |  |
| 242 d.3.6.3 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 14.00 |  |  |
| 243 d.3.6.3 | KNNR 5 0406-01 | Montaż wyłącznika różnicowoprądowego | szt. | 1.00 |  |  |
| 244 d.3.6.3 | KNNR 5 0406-01 | Montaż wyłącznika nadmiaroprądowego 3f | szt. | 1.00 |  |  |
| 3.6.4 |  | Tablice i aparaty. |
| 245 d.3.6.4 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg tablica TK | szt. | 1.00 |  |  |
| 246 d.3.6.4 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg wyłącznik główny TG | szt. | 1.00 |  |  |
| 247 d.3.6.4 | KNNR 5 0404-07 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 1.00 |  |  |
| 248 d.3.6.4 | KNR 5-14 0604-02 | Przyklejanie tabliczek opisowych | szt. | 3.00 |  |  |
| 249 d.3.6.4 | KNP 18 1301-01.03 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól | szt | 1.00 |  |  |
| 3.6.5 | 45310000-3 | Urządzenia systemu przyzywowego. ( ABB Signal ) |
| 250 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Kasownik 1-obwodowy. | szt | 17.00 |  |  |
| 251 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Lampka czerwona | szt | 17.00 |  |  |
| 252 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Sygnalizator alarmu | szt | 1.00 |  |  |
| 253 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Buczek | szt | 1.00 |  |  |
| 254 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Numerator 6-kanałowy | szt | 1.00 |  |  |
| 255 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Przycisk z lampką | szt | 1.00 |  |  |
| 256 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Przycisk pociągowy | szt | 17.00 |  |  |
| 257 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Gniazdo manipulatora | szt | 17.00 |  |  |
| 258 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Manipulator z wtykiem JACK 6,3 mm | szt | 17.00 |  |  |
| 259 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Pierścień Reflex BASIC 55 | szt | 17.00 |  |  |
| 260 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Ramka 1-krotna BASIC 55 | szt | 17.00 |  |  |
| 261 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Ramka 5-krotna BASIC 55 | szt | 17.00 |  |  |
| 262 d.3.6.5 | Cena producenta ABB Signal cena zakładowa | Pokrywa maskująca | szt | 17.00 |  |  |
| 263 d.3.6.5 | KNR 5-14 0604-02 | Przyklejanie tabliczek opisowych | szt. | 3.00 |  |  |
| 3.6.6 |  | Oprawy |
| 264 d.3.6.6 | KNR 4-03 1133-07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt. | 17.00 |  |  |
| 265 d.3.6.6 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W LUG Clasic 4x18 W | kpl. | 17.00 |  |  |
| 266 d.3.6.6 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkietowe ozdobne 100 W | kpl. | 6.00 |  |  |
| 3.6.7 |  | Prace uzupełniające. |
| 267 d.3.6.7 | KNNR 5 1206-07 | Podłączanie - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 2.00 |  |  |
| 268 d.3.6.7 | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 55.00 |  |  |
| 269 d.3.6.7 | KNNR 5 1209-1101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 3.00 |  |  |
| 270 d.3.6.7 | KNNR 5 0301-12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym | szt. | 2.00 |  |  |
| 271 d.3.6.7 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 55.00 |  |  |
| 272 d.3.6.7 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.10 |  |  |
| 273 d.3.6.7 | KNR 5-08 0817-06 | Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 16.00 |  |  |
| 274 d.3.6.7 | KNR 5-08 0817-07 | Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 51.00 |  |  |
| 275 d.3.6.7 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 18.00 |  |  |
| 276 d.3.6.7 | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 20.00 |  |  |
| 277 d.3.6.7 | KNNR 5 1204-02 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 | szt. | 18.00 |  |  |
| 3.6.8 |  | Badania odbiorcze i pomiary. |
| 278 d.3.6.8 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 14.00 |  |  |
| 279 d.3.6.8 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 7.00 |  |  |
| 280 d.3.6.8 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 14.00 |  |  |
| 281 d.3.6.8 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 7.00 |  |  |
| 3.7 | 45330000-9 | INSTALACJE SANITARNE. |
| 282 d.3.7 | KNR-W 4-02 0521-01 | Demontaż grzejnika stalowego jednopłytowego | kpl. | 2.00 |  |  |
| 283 d.3.7 | KNR-W 2-15 0418-01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm ( materiał z odzysku ) | szt. | 2.00 |  |  |
| 284 d.3.7 | KNR-W 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych | szt. | 2.00 |  |  |
| 285 d.3.7 | KNR-W 2-15 0138-01 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie ( wąż półsztywny ) | szt. | 1.00 |  |  |
| 286 d.3.7 | KNR-W 2-15 0142-01 | Szafki hydrantowe naścienne | szt. | 1.00 |  |  |
| Razem dział: C - PAWILON "B" II-gie PIĘTRO. |  |
| 4 | 45450000-6 | D - KLATKA SCHODOWE. |
| 4.1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 287 d.4.1 | KNR 4-01 1306-01 | Demontaż balustrad schodowych. | m | 15.00 |  |  |
| 4.2 | 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
| 288 d.4.2 | KNR 2-02 1207-01 cena zakładowa | Balustrady schodowe z prętów w całości ze stali nierdzewnej przymocowane do stopni ( np. firmy BaluSteeal ) | m | 15.00 |  |  |
| 4.3 | 45442100-8 | Roboty malarskie ( Przedsionek - klatka schodowa ) |
| 289 d.4.3 | ZKNR C-2 0101-02 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża ( ściany i sufity ) | m2 | 175.15 |  |  |
| 290 d.4.3 | ZKNR C-2 0901-01 | Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie | m2 | 175.15 |  |  |
| 291 d.4.3 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych farbą emulsyjną z jednokrotnym gruntowaniem ( ściany + sufit ) | m2 | 175.15 |  |  |
| Razem dział: D - KLATKA SCHODOWE. |  |
| 5 | 45111220-6 | E - WYWÓZ GRUZU składowanie, utylizacja. |
| 292 d.5 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 21.20 |  |  |
| 293 d.5 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5 | m3 | 21.20 |  |  |
| 294 d.5 | Kalkulacja własna | Opłata za składowanie i utylizację gruzu. | m3 | 21.20 |  |  |
| Razem dział: E - WYWÓZ GRUZU składowanie, utylizacja. |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….     dnia ..........................

................................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y  osób/ osoby

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A - PAWILON "B" Parter - WYMIANA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rury. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Przewody |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Montaż sprzętu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Tablice i aparaty. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Urządzenia systemu przyzywowego. ( ABB Signal ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Prace uzupełniające. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Badania odbiorcze i pomiary. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B - PAWILON "B" I-sze PIĘTRO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ( z poszerzeniem otworów ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Montaż stolarki drzwiowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Montaż stolarki drzwiowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | POKOJE POJEDYŃCZE - REMONT ( 8 SZT. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | POKOJE PODWÓJNE - REMONT ( 5 SZT. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | WYMIANA NAWIERZCHNI PODŁOGOWEJ ( Korytarz ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | REMONT KORYTARZA. ( Ściany, sufit ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Roboty malarskie ( Ściany korytarza ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Wykładanie ścian |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Rury. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Przewody |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Montaż sprzętu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Tablice i aparaty. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Urządzenia systemu przyzywowego. ( ABB Signal ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Oprawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7 | Prace uzupełniające. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.8 | Badania odbiorcze i pomiary. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | INSTALACJE SANITARNE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C - PAWILON "B" II-gie PIĘTRO. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ( z poszerzeniem otworów ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Montaż stolarki drzwiowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Montaż stolarki drzwiowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | POKOJE POJEDYŃCZE - REMONT ( 8 SZT. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | POKOJE PODWÓJNE - REMONT ( 5 SZT. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | WYMIANA NAWIERZCHNI PODŁOGOWEJ ( Korytarz ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | REMONT KORYTARZA. ( Ściany, sufit ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Roboty malarskie ( Ściany korytarza ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Wykładanie ścian |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Rury. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Przewody |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Montaż sprzętu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Tablice i aparaty. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5 | Urządzenia systemu przyzywowego. ( ABB Signal ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6 | Oprawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.7 | Prace uzupełniające. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.8 | Badania odbiorcze i pomiary. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | INSTALACJE SANITARNE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D - KLATKA SCHODOWE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Roboty malarskie ( Przedsionek - klatka schodowa ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | E - WYWÓZ GRUZU składowanie, utylizacja. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………….     dnia ..........................

................................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y  osób/ osoby

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy